Nr.inreg . 20098/19.08.2019
ANUNŢ
Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta cu sediul in Constanta, str Decebal , nr.13C, intentioneaza sa achiziţioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, servicii reparaţii la sediu din Strada Lahovari nr 98, Constanta.
1.	Obiectul achiziţiei: servicii de reparaţie instalatie incalzire  a sediului Inspectoratului Terirorial de Munca Constanta  din str. Ion Lahovari  nr. 98 ,Constanta.
2.	Cod CPV: 50720000-8
3.	Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut;
4.	Modul de elaborare a ofertei:
- Propunerea financiara va fi in lei fara TVA şi va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini cap.IX  Mod de prezentare a ofertei .Ofertele operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinţele caietului de sarcini sau a căror oferte depăşeşte valoarea estimata, vor fi respinse.
5.	Limba de redactare a ofertei: romana.
6.	Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
7.	Valoarea estimata a achiziţiei: 19.500 fara TVA.
8.	Preţul ofertei este ferm: nu se accepta actualizarea preţului.
9.	Plata facturii se face prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia de către beneficiar.
10.	Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta,Str. Decebal 13C,  Constanta, insotita de o adresa de inaintare; sau
la faxul nr.:  0241-694317  sau
la adresa de e-mail: elena.ciju@itmconstanta.ro
Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achiziţiei se va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
11.	Data limita pentru depunerea ofertelor: 26.08.2019, ora 12.00 (ofertele depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare).
12.	Modalitatea de atribuire fiind achiziţie directa nu se va organiza şedinţa de deschidere a ofertelor.
13.	Informaţii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Jidanu Vasile , telefon: 0726 642 013;

CAIET DE SARCINI
Servicii de reparatii /inlocuit coloane de incalzire si curatat corpuri de otel ce apartin Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta

I.	INFORMAŢII GENERALE
Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta îşi  desfăşoară activitatea în imobilul situat în Constanta, Str. Ion Lahovarinr.98   in regim de inaltime D+P+3E, cu suprafaţa utila totală de aproximativ 737 m2.
In vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale dotărilor şi instalaţiilor aferente imobilului respectiv şi a funcţionării acestuia în condiţii normale, se achiziţionează „Servicii de reparatii- partiale inlocuit coloane de incalzire  , corpuri de incalzire  sparte si curatare calorifere vechi  ce aparţin imobilului  Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta din str. Ion Lahovari nr.98, Constanta".
Serviciile de întreţinere tehnică solicitate se impun deoarece, pe parcursul exploatării uzuale, diferite componente ale instalaţiilor se uzează fizic în mod diferenţiat, fapt care duce la ieşirea prematură din funcţiune a instalaţiilor.
Serviciile de întreţinere tehnică reprezintă ansamblul de operaţii de întreţinere şi reparare care se execută în scopul menţinerii stării tehnice a instalaţiilor (de încălzire menajeră), aferente imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta.
Caietul de sarcini constituie ansamblul minimal al cerinţelor pe baza cărora fiecare prestator va elabora oferta economică, în vederea încheierii contractului.
Pe parcursul derulării contractului de servicii de reparatii, respectiv până la data de 31.12.2019, capacitatea de răspuns a prestatorului de la semnalarea unei defecţiuni, pe parcursul orar 8 -1630, va fi de maximum 2 ore, iar în afara orelor de program şi sărbători legale va fi de maxim 5 ore.
II.	DESCRIEREA INSTALAŢIILOR AFERENTE IMOBILULUI din str. Ion  Lahovari nr.98, Constanta.
Prestatorul va efectua serviciile de inlocuire/reparatii  tehnice a  următoarelor instalaţii:
1. Instalaţie de încălzire cu corpuri statice compusă din: coloane de încălzire (aproximativ 6), inlocuit radiatoare din oţel de diferite dimensiuni (aproximativ 10 buc. ), demontare curatare corpuri de calorifer si remontare (aproximativ 30 buc) inlocuit partial teava  pe apoximativ 350ML .
2.Instalaţia de încălzire are distribuţie inferioară amplasată în subsolul imobilului, realizată din ţeava  cu secţiuni cuprinse între 20-32 mm. Aerisirea instalaţiei este generală, acţionarea ei se face cu robineţi de aerisire, amplasaţi în subsolul imobilului. Golirea instalaţiei se face unitar, prin robineţi de golire, amplasaţi în subsol. Agentul termic, necesar încălzirii, este furnizat de către centralele  termice proprii.

 III.  SERVICII SOLICITATE
Prestatorul va asigura, prin activităţile de întreţinere şi reparaţii curente, funcţionarea în parametri normali a imobilului şi instalaţiilor aferente, potrivit normativelor în vigoare. Activităţile de întreţinere şi reparaţii curente au ca scop înlăturarea defecţiunilor prin înlocuirea pieselor şi subansamblelor defecte şi readucerea instalaţiilor la starea de funcţionare normală.

Activităţi de întreţinere şi reparaţii curente
Servicii de manipulare cu mare atentie a actelor existente  in spatiile in care se lucreaza;
Servicii manipulare,întreţinere şi reparaţii elemente de construcţii
>	Servicii de scoatere ,spalare si repozitionare a corpurilor de otel existente;
>	Lucrări de reparaţii tencuieli acolo unde se impune;
Servicii întreţinere şi reparaţii instalaţie incalzire
>	Evaluarea   instalatiei vechi ,si inlocuirea partilor uzate iremediabil;
>	înlocuire corpurilor de incalzire deteriorate ;
>	Demontat,spalat si  remontare corpuri de incalzire;

Beneficiarul va informa prestatorul asupra apariţiei unor probleme urgente şi stabilirea măsurilor ce urmează a fi luate.
Cu acordul sau la cererea beneficiarului, se vor efectua intervenţiile şi reparaţiile necesare, în ordinea pe care beneficiarul o doreşte.
IV. OBLIGAŢII
La solicitarea beneficiarului, prestatorul va asigura intervenţia, în cazul apariţiei de defecţiuni sau necesităţi legate de pachetul de servicii solicitat prin caietul de sarcini.
In cazul reparaţiilor unor defecţiuni survenite pe parcursul derulării contractului,în urma comenzii emise de Beneficiar, prestatorul va parcurge următoarele etape
1.	Va întocmi un deviz estimativ pentru reparaţia solicitată folosind preţul cel mai mic pentru materiale care indeplinesc cerinţele pentru funcţionarea în parametri normali a imobilului şi a instalaţiilor aferente, potrivit normativelor în vigoare(se va ataşa devizului principale caracteristici tehnice ale materialelor folosite pt. intocmirea devizului ;
2.	După confirmarea devizului estimativ de către reprezentanţii desemnaţi de către beneficiar, prestatorul va efectua reparaţiile;
3.	După terminarea reparaţiilor, va convoca comisia de recepţie desemnată de către beneficiar şi se va încheia un proces verbal de recepţie a lucrărilor;
4.	După încheierea procesului verbal de recepţie a lucrărilor va înainta spre aprobare situaţia de lucrări însoţită, de certificate de garanţie şi certificate de conformitate pentru materialele folosite la reparaţie;
5.	După aprobarea de către beneficiar a situaţiei de plată prestatorul va emite factura.
Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile contractuale.
Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
V.	MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCI! Şl PSI
1.	Măsuri de protecţie a muncii
Prestatorul are obligaţia să ia toate măsurile de asigurare a protecţiei muncii şi P.S.I., autorizarea, instruirea personalului propriu, acordarea echipamentului de lucru şi protecţie etc., precum şi cercetarea eventualelor accidente de muncă şi înregistrarea acestora, pe cheltuiala acestuia.
Prestatorul are obligaţia să respecte toate măsurile de protecţie a muncii şi P.S.I. pe întreaga perioadă a derulării contractului.
2.	Prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata exploatării instalaţiilor
Prestatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare respectării reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pe întreaga durată a derulării contractului pentru instalaţiile pe care le întreţine.
Prestatorul are obligaţia ca, pe durata reviziilor, reparaţiilor, înlocuirilor şi dezafectărilor instalaţiilor să fie respectate toate măsurile specifice de prevenire şi stingerea incendiilor. Răspunderea privind prevenirea şi stingerea incendiilor revine prestatorului.
VI.	PRECIZĂRI DE ELABORARE A OFERTEI TEHNICE 1. Resurse umane
Ofertantul are obligaţia de a executa serviciile solicitate cu personal calificat. Personalul de întreţinere va fi dotat cu scule de mână de mică productivitate (aparate de măsură electrice, maşina de găurit cu rotopercuţie, flexuri, scări, etc.).
Ofertantul câştigător va prezenta, la semnarea contactului, lista nominală a personalului folosit în prestarea serviciilor care fac obiectul contractului.
Pentru tot personalul angrenat în desfăşurarea activităţiilor, prestatorul va trebui să asigure uniforme de lucru şi /sau echipament de protecţie, după caz.
VII PRECIZARI PRIVIND CONFIDENTIALITATEA
Avand in vedere ca imobilul Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta, situat in Strada Ion Lahovari       nr. 98,  Constanta, deserveste arhiva institutiei  ofertantul va trebui sa pastreze confidentialitatea datelor  cu care intra in contact.
VIII    ALTE PRECIZĂRI
Reparaţiile curente se execută pe baza constatărilor făcute de prestator, la solicitarea beneficiarului,
Reparaţiile accidentale sunt determinate de apariţia neaşteptată a unor defecţiuni sau avarii a căror înlăturare imediată se impune pentru menţinerea instalaţiilor în stare normală de funcţionare şi de siguranţă.
Se solicită ca operaţiunile de reparaţii să fie derulate pe cât posibil, astfel încât să nu afecteze programul şi/sau condiţiile de lucru ale personalului Insoectoratului Teritorial de Munca Constanta . 
In timpul prestării serviciului, personalul prestatorului este obligat să se conformeze indicaţiilor date de responsabilul de contract al beneficiarului şi să respecte normele de  conduită .
De asemenea, prestatorul răspunde şi suportă riscul şi eventualele pagube produse ca urmare a activităţii sale.
Toate reparaţiile vor beneficia de o garanţie de 12 luni 
IX .Mod de prezentare a ofertei

Valoare materiale (detaliat)  =…………………………lei+TVA
Valoarea orei de manoperă =	 lei/oră + TVA

Valoare totala a reparatiei =……………………….lei+TVA